柳州市儿童医院输血科专用设备采购项目招更正公告

一、采购项目名称：柳州市儿童医院输血科专用设备采购项目。

二、采购项目编号：LZFYS201650

三、采购人名称：柳州市妇幼保健院。

电话	0772-2803905/13978009107   传真	0772-2822401

邮箱lzfyzb@163.com   联系地址：柳州市城中区映山街50号16楼

四、首次公告日期：2016年7月7日；

五、更改日期：2016年7月21日；

六、现对竞争性谈判文件部分内容做出如下更改：

第三部分采购人需求 ：

原文为：01分标-红细胞专用保存冰箱  二 技术参数：第3、采用知名品牌压缩机（斯科普同档次品牌），质量可靠；采用知名品牌低噪音风机（EBM同档次品牌）;制冷剂：采用完全无氟的绿色制冷剂。 更改为：第3、采用知名品牌压缩机，质量可靠；采用知名品牌低噪音风机;制冷剂：采用完全无氟的绿色制冷剂。

竞争性谈判文件涉及以上内容相应更改。

其他内容不变。

特此公告。

柳州市妇幼保健院招标办公室

2016年7月21日