耳鼻喉动力系统鼻钻单一来源采购项目公告

一、项目编号：LZFYS201649

二、项目名称：耳鼻喉动力系统鼻钻单一来源采购项目

三、项目内容及需求：

| 名 称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 耳鼻喉动力系统鼻钻 | 1批 | 详见附件 |

四、供应商资格条件：

参加本项目报价的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品的资质。

五、单一来源设备生产商：瑞士-彼岸医疗科技(Bien-Air Medical Technologies)

六、申请理由：经市场调查后论证，满足科室使用需求的产品只有一家，符合单一来源采购的条件。

七、符合资格的供应商应当在2016年7月12日至2016年7月20日8:00-12:00，14:45-17:45（周六、周日除外）携带加盖公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（已办理三证合一的企业只须提供营业执照）的复印件、医疗器械经营许可证、产品授权书到柳州市妇幼保健院招标办领取谈判文件；也可通过扫描上述证件发送电子邮件的形式领取谈判文件。

八、如有其他潜在供应商对本项目采用单一来源方式采购有异议，请于2016年7月13日下午5:45时前以书面形式提交至质疑受理部门。

九、联系方式:

| 联系人 | 柳州市妇幼保健院招标办 |
| --- | --- |
| 电话 | 0772-2803905/13978009107 |
| 传真 | 0772-2822401 |
| 邮箱 | lzfyzb@163.com |
| 联系地址 | 柳州市城中区映山街50号16楼 |

十：请确定参加投标的供应商于2016年7月20日17:45时前将加盖公章的《投标确认函》以原件或传真件、扫描件的形式送达柳州市妇幼保健院招标办。

十一：质疑受理机构名称：柳州市妇幼保健院纪检监察室

质疑受理机构地址：柳州市映山街50号

质疑受理机构电话：0772-2827745

质疑受理机构传真：0772-2822401

柳州市妇幼保健院招标办公室

2016年7月12日

附件：

耳鼻喉动力系统鼻钻技术参数

| 设备型号 | 耳鼻喉动力系统鼻钻 |
| --- | --- |
| 一; 技术参数; - 1、手柄：1700302-001 刨削手柄及马达连线,. - 包括 1600614-001 刨削手柄（500~12000转/分，手柄可360度旋转和 - 1600629-001 刨削手柄连接线(马达和马达连线可拆卸). - 2、刀头. - ⑴、1600538-001 双面锯齿直刀头 直径3.0mm 长度10cm，用于鼻窦手术. ⑵、1600539-001 双面锯齿直刀头 直径3.5mm 长度10cm，用于鼻窦手术. ⑶、1600548-001 40 ° 双面锯齿刀头（弯内侧开口）直径3.0mm 长度10cm，用于鼻窦 手术. ⑷、1600559-001 40 ° 双面锯齿刀头（弯背侧开口）直径4.0mm 长度10cm ，用于腺样 体手术. ⑸、1600573-001 60 ° 双面锯齿刀头（弯内侧开口）直径3.0mm 长度10cm，用于鼻窦 手术. ⑹、1600568-001 15° 喉部切割刀头 直径3.5mm,长度22cm，用于喉部手术. ⑺、1600569-001 15° 喉部切割刀头 直径3.5mm,长度27cm，用于喉部手术. 二; 配置; 1、1600538-001 双面锯齿直刀头. 2、1600539-001 双面锯齿直刀头. 3、1600548-001 40 ° 双面锯齿刀头（弯内侧开口）. 4、1600559-001 40 ° 双面锯齿刀头（弯背侧开口）. 5、1600573-001 60 ° 双面锯齿刀头（弯内侧开口）. 6、1600568-001 15° 喉部切割刀头. 7、1600569-001 15° 喉部切割刀头各两把. 有无专用耗材、试剂：专用润滑油和清洁油 |
| 四、相关服务 （一）售后服务要求： 1.免费送货上门，由专业工程师和技术人员进行免费现场安装、调试和免费培训工作。 2.产品按国家规定实行“三包”,免费整机质保期不少于36个月。 3.出现故障时，要求专业技术人员在1小时内响应，24小时到达现场，48小时内解决故障，终身维护。 （二）学习培训要求：1.设备安装验收合格后行现场专业培训，工作人员掌握正确使用方法和简单的日常维护、维修。 2.免费安排2人到省外相关技术成熟的三甲医院学习3-7天。 （三）供货时间要求：自签订合同之日起尽快发货到采购人指定地点并验收合格。 （四）证件要求：必须提供盖有红色公章的企业法人营业执照、医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证、税务登记证、医疗器械注册证及登记表的复印件，产品授权书、售后服务承诺书。 |  |

柳州市妇幼保健院招标办

2016年7月12日