多功能电动床、高护栏儿童床采购项目更正公告

一、采购项目名称：多功能电动床、高护栏儿童床采购项目。

二、采购项目编号：LZFYS201651。

三、采购人名称：柳州市妇幼保健院。

电话	0772-2803905/13978009107   传真	0772-2822401

邮箱	lzfyzb@163.com         联系地址	柳州市城中区映山街50号16楼

四、首次公告日期：2016年6月28日；

五、更改日期：2016年7月7日；

六、现对竞争性谈判文件部分内容做出如下更改：

第7页第三部分采购人需求： 一、（一）多功能电动床技术参数及配置

原为：3、功能：体位调节功能：背部上升0- 75°；膝部上升0-45°；高低升降 380mm；头高脚低0-16°，头低脚高0-16°；一键心脏椅位；一键复位；同步联动。更正为：3、体位调节功能：背部上升0- 70°；膝部上升0-25°；高低升降 450mm-800mm；头高脚低0-12°，头低脚高0-12°；背膝联动；电动CPR。（其中2张功能要求为：背部上升0- 75°；膝部上升0-45°；高低升降430mm-810mm；头高脚低0-16°，头低脚高0-16°；一键式心脏椅位；一键复位；同步联动；电动+手动CPR。标配称重系统。

增加内容：四、样品提供要求：

- 床头尾板材料：大小≥20cm×20cm；

- 护栏：长度≥20cm；

- 床垫材料：大小≥20cm×20cm。

竞争性谈判文件涉及以上内容相应更改。

其他内容不变。

特此公告。

柳州市妇幼保健院招标办公室

2016年7月7日