阻抗控制子宫内膜切除系统单一来源采购项目公告

一、项目编号：LZFYS201635

二、项目名称：阻抗控制子宫内膜切除系统单一来源采购项目

三、项目内容及需求：

| 名 称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 阻抗控制子宫内膜切除系统项目 | 1台 | 详见附件 |

四、供应商资格条件：

参加本项目报价的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品的资质。

五、单一来源品牌：美国诺舒

六、申请理由：经市场调查后论证，满足科室使用需求的产品只有一家，符合单一来源采购的条件。

七、符合资格的供应商应当在2016年5月9日至2016年5月17日8:00-12:00，14:45-17:45（周六、周日除外）携带加盖公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（已办理三证合一的企业只须提供营业执照）的复印件、医疗器械经营许可证、产品授权书到柳州市妇幼保健院招标办领取谈判文件；也可通过扫描上述证件发送电子邮件的形式领取谈判文件。

八、联系方式:

| 联系人 | 柳州市妇幼保健院招标办 |
| --- | --- |
| 电话 | 0772-2803905/13978009107 |
| 传真 | 0772-2822401 |
| 邮箱 | lzfyzb@163.com |
| 联系地址 | 柳州市城中区映山街50号16楼 |

九：请确定参加投标的供应商于2016年5月17日17:45时前将加盖公章的《投标确认函》以原件或传真件、扫描件的形式送达柳州市妇幼保健院招标办。

十：质疑受理机构名称：柳州市妇幼保健院纪检监察室

质疑受理机构地址：柳州市映山街50号

质疑受理机构电话：0772-2827745

质疑受理机构传真：0772-2822401

柳州市妇幼保健院招标办公室

2016年5月9日

附件：

阻抗控制子宫内膜切除系统技术参数

| 设备型号 | NovaSure RFC 2009-115 |
| --- | --- |
| 一; 技术参数; - 液晶显示，操作方便，可准确显示手术操作状态；. - 拥有术前宫腔完整性评估系统，可自动检测有无子宫穿孔，增加手术安全性；. - 设备自动检测术中组织阻抗，当组织阻抗达到50欧姆或切除时间达到2分钟，设备自动 - 终止能量传输；. - 依据患者宫腔长度和宽度，自动得出最适宜的能量传输功率；. 5、无需术前预处理，并可在月经周期的任何时段内进行手术；. 6、手术恢复时间短，患者可在24-48小时内恢复正常；. - 7、手术过程中可以对患者进行局部麻醉或静脉麻醉。. - 配置要求：标配 - 三、耗材：双极消融器 四、相关服务 （一）售后服务要求： 1.免费送货上门，由专业工程师和技术人员进行免费现场安装、调试和免费培训工作。 2.产品按国家规定实行“三包”,免费质保期不少于12个月。 3.出现故障时，要求专业技术人员在1小时内响应，24小时到达现场，48小时内解决故障，终身维护。 （二）学习培训要求：设备安装验收合格后行现场专业培训，工作人员掌握正确使用方法和简单的日常维护、维修。 （三）供货时间要求：自签订合同之日起尽快发货到采购人指定地点并验收合格。 （四）证件要求：必须提供盖有红色公章的企业法人营业执照、医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证、税务登记证、医疗器械注册证及登记表的复印件，产品授权书、售后服务承诺书。 |

柳州市妇幼保健院招标办

2016年5月9日