柳州市妇幼保健院超声波妇科治疗仪项目单一来源采购公告

一、项目编号：LZFYS201630

二、项目名称：超声波妇科治疗仪项目

三、项目内容及需求：

| 名 称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 超声波妇科治疗仪 | 1台 | 详见谈判文件 |

四、供应商资格条件：

参加本项目报价的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足所投维保项目的相关资质。

五、单一来源生产商：重庆海扶医疗科技股份有限公司

六、申请理由：经市场调查后论证，满足科室使用需求的产品只有一家，符合单一来源采购的条件。

七、公示期：2016年4月18日至2016年4月26日8:00-12:00，14:45-17:45（周六、周日除外）。符合资格的供应商应携带加盖公章的营业执照组织机构代码证、税务登记证（已办理三证合一的企业只须提供营业执照）的复印件、医疗器械经营许可证到柳州市妇幼保健院招标办领取谈判文件；也可通过扫描上述证件发送电子邮件的形式领取谈判文件。

- 联系方式：

| 联系人 | 柳州市妇幼保健院招标办 |
| --- | --- |
| 电话 | 0772-2803905/13978009107 |
| 传真 | 0772-2822401 |
| 邮箱 | lzfyzb@163.com |
| 联系地址 | 柳州市城中区映山街50号16楼 |

九、如有其他潜在供应商对本项目采用单一来源方式采购有异议，请于2016年4月26日17时45分前以书面形式提出。

质疑受理机构名称：柳州市妇幼保健院纪检监察室

质疑受理机构地址：柳州市映山街50号

质疑受理机构电话：0772-2827745

质疑受理机构传真：0772-2822401

柳州市妇幼保健院招标办公室

2016年4月18日

附件：

超声妇科治疗仪

采购数量：1台

设备用途：用于外阴白斑，宫颈炎症治疗

技术参数：

- 主机输出超声波频率范围：8MHz-12MHz之间手动连续调节；

- 2、焦平面距离≤8mm（以注册证为准）

- 输出声功率:最大声功率50W，0-100%范围内连续调节

- 脉冲频率：0.1KHz-3.5KHz，手动连续调节

- 能耗:仪器最大输入功率小于600VA

- 噪声：≤65dB（A）

- 参数自动保存功能：自动记忆治疗参数，自动时间保护，治疗时间一旦超过设定时间，治疗仪自动停止治疗，自动显示记录治疗剂量，自动记录总治疗时间。

- 液晶显示器，显示屏视角灵活可调：仰视调节0°-34°、向右36°-向左56°的水平旋转调节，视角灵活可调为佳。

- 治疗枪：水电合一及电声转换一体设计，不同适应症不同聚焦超声治疗枪