子午流注低频治疗仪采购项目单一来源采购公告

一、项目编号：LZFYS201608

二、项目名称：子午流注低频治疗仪采购项目

三、项目内容及需求：

| 名 称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 子午流注低频治疗仪项目 | 2台 | 详见附件 |

四、供应商资格条件：

参加本项目报价的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品的资质。

五、单一来源供应商：北京佳时正通科技有限责任公司

六、申请理由：经市场调查后论证，满足科室使用需求的产品只有一家，符合单一来源采购的条件。

七、公示期：2016年3月3日至2016年3月11日。

如有其他潜在供应商对本项目采用单一来源方式采购有异议，请于2016年3月10日下午17:45时前以书面形式提出。

八、联系方式

质疑受理机构名称：柳州市妇幼保健院纪检监察室

质疑受理机构地址：柳州市映山街50号

质疑受理机构电话：0772-2827745

质疑受理机构传真：0772-2822401

柳州市妇幼保健院招标办公室

2016年3月3日

附件：

子午流注低频治疗仪技术参数

| 设备用途 | ①用于辅助针灸治疗，提高临床疗效，适用于我科脑瘫、精神发育迟滞、孤独症、发育迟缓、睡眠障碍等可用针灸治疗的疾病。 ②用于辅助针灸治疗，提高临床疗效，适用于中医各科针灸类临床治疗。 |
| --- | --- |
| 一; 功能：; 1、子午流注纳甲法开穴查询. 2、灵龟八法开穴查询. 3、未来5次开穴时间查询. 4、病症查询：包括辨证分型 症候分析 治疗处方 穴位图示等标准化内容. 5、十四经穴位查询. 6、经外奇穴查询. 7、治疗时长设定. 8、任意时间定时启动功能. 9、时区设定. 10、真太阳时自动计算. 11、多种病症信息. 12、至少10-20路治疗输出. 13、视频教学指导功能. 14、配备可移动仪器支架. 15、智能操作系统具备软件升级功能. 二; 脉冲频率分多档可调： 1.单一频率 任选一挡固定频率不变；2.频率组合 多档频率顺序输出。. 三; 三、治疗输出幅度：输出电压有效值1V-20V，输出电流2ma-40ma。最大输出电压有效值不小于17V， 最大输出电流不小于34MA。. 四; 电源电压：适合电源适配器直流输出9～24V. 五; 电源电流强度：不超过3A。. 六; 正常工作温度；5℃～40℃。. 七; 运输和保存湿度：≤80％。. |

二、配置要求

1、主机1台；2、机身架1架；3、电源1个；4、电源线（1.5m）1条；5、电极导线60条；6、治疗贴片120条；7、主机铝箱1个。

三、耗材：治疗贴片。

四、相关服务

（一）售后服务要求：

1.免费送货上门，由专业工程师和技术人员进行免费现场安装、调试和免费培训工作。

2.产品按国家规定实行“三包”,免费保修期不少于12个月。

3.出现故障时，要求专业技术人员在1小时内响应，24小时到达现场，48小时内解决故障。

（二）学习培训要求：设备安装验收合格后行现场专业培训，工作人员掌握正确使用方法和简单的日常维护、维修。建议厂家送4名医务人员（每台送2名）到业务开展较好的医院参观学习1周。

（三）供货时间要求：自签订合同之日起尽快发货到采购人指定地点并验收合格。

（四）证件要求：必须提供盖有红色公章的企业法人营业执照、医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证、税务登记证、医疗器械注册证及登记表的复印件，产品授权书、厂家或区域代理售后服务承诺书的原件。

柳州市妇幼保健院招标办

2016年3月3日