柳州市儿童医院空调设备采购（KWBD2G2015075）

更正公告（三）

广西科文招标有限公司受柳州市儿童医院委托，对一批空调设备进行国内公开招标采购，已于2016年1月14日在中国采购与招标网、广西科文招标有限公司网、柳州市妇幼保健院官网上发布招标公告，现就本项目发布更正公告：

1、删除招标文件中关于参考品牌的品牌名称描述。

2、招标文件第14页，序号1，“离心式冷水机组”，备注增加：（4）其中1台为变频离心式冷水机组。（备注：另外两台离心式冷水机组中的一台如带热回收功能，将作为评委评审货物技术性能主要指标之一）。

3、招标文件第15页，：“售后服务要求”第1项内容，更改为：

免费送货至招标人指定地点,对水冷离心式冷水机组、螺杆式风冷冷水（热泵）机组的安装、调试（如中标人不具备本安装工程相应机电设备安装资质的，必须委托由具备该资质的单位完成安装部分工作），负责《货物需求一览表》中所列产品的售后服务。

4、招标文件第16页，“二、商务要求表”中的其他要求，第2项内容更改为：投标人不是水冷离心式冷水机组、螺杆式风冷冷水（热泵）机组设备制造商的，投标时必须提供原生产厂商出具针对本项目的产品投标授权书原件且为针对本项目唯一授权（加盖生产厂商公章）；水冷离心式冷水机组、螺杆式风冷冷水（热泵）机组设备必须为同一品牌。压缩机必须与该机组为同一品牌，且必须在投标文件中提供压缩机制造厂家压力容器生产许可证复印件，并加盖投标人公章。

5、原更改公告（二）中，水冷离心式冷水机组，电源配置更改为，耗电量：420kw，3φ，380V,50HZ。

6、付款条件更改为：合同签订后30日内，甲方支付合同总金额的10％作为项目预付款；货到验收合格后30日内付至50%，设备安装调试验收完毕30日内付至合同总价的95%，预留5%的质保金待质保期开始至满两年后30日内支付合同金额的4％，余下1%金额每年（乙方承诺质保期满两年后余下的年数，如质保两年的，质保期满后一次性付清5%合同款项）按等额比例返还。

7、招标文件中第20页，15）控制中心第c项，更改为：离心式冷水机组宜设置可控制高度的机械臂，将显示屏安装在机械臂上，以方便实际操作。

以上修改内容，招标文件中与其对应的描述相应调整。请各投标人按修改后的内容进行投标。

此致！

采购单位：柳州市儿童医院   联系人：银浩淞   联系电话：0772-2803905

联系地址：柳州市映山街50号

采购代理机构：广西科文招标有限公司  联系人：赖新辉    联系电话/传真：0772-2611589/2612389

地址：柳州市潭中中路6号4栋2楼

广西科文招标有限公司

二〇一六年三月三日