广西科联招标中心

- KLLZG161002关于专用设备采购项目的更改公告

广西科联招标中心受采购单位的委托，对一批专用设备进行国内公开招标，已于2016年1月13日在中国政府采购网、中国采购与招标网、广西科联招标中心网、柳州市妇幼保健院网上发布了招标公告，现发布更改公告如下：

一、原招标公告主要信息：

1、项目名称：专用设备采购

2、项目编号：KLLZG161002

3、公告日期：2016年1月13日

4、公告媒体：中国政府采购网、中国采购与招标网、广西科联招标中心网、柳州市妇幼保健院网

二、更改信息：。

1、原购买招标文件时间及地点：请于2016年1月13日～2016年1月19日（正常工作时间）到广西科联招标中心柳州分部（柳州市瑞康路5号市总工会三楼327室）。购买招标文件，售价300元/份，售后不退。现更改为：请于2016年1月13日～2016年2月4日（正常工作时间）到广西科联招标中心柳州分部（柳州市瑞康路5号市总工会三楼327室）。购买招标文件，售价300元/份，售后不退。

2、原投标文件递交截止时间和地点：投标文件必须以密封形式于：2016年2月2日上午9时30分前在广西科联招标中心柳州分部会议室（柳州市瑞康路5号市总工会三楼329室）递交，逾期不受理。现更改为：投标文件必须以密封形式于：2016年2月24日上午9时30分前在广西科联招标中心柳州分部会议室（柳州市瑞康路5号市总工会三楼329室）递交，逾期不受理。

3、原截标时间及地点：于2016年2月2日上午9时30分在广西科联招标中心柳州分部会议室（柳州市瑞康路5号市总工会三楼329室）截标，参加投标的法定代表人或其授权委托代理人参加。现更改为：于2016年2月24日上午9时30分在广西科联招标中心柳州分部会议室（柳州市瑞康路5号市总工会三楼329室）截标，参加投标的法定代表人或其授权委托代理人参加。

4、原开标时间及地点：2016年2月2日上午9时30分，地点：广西科联招标中心柳州分部会议室（柳州市瑞康路5号市总工会三楼329室），参加投标的法定代表人或其授权委托代理人必须持证件（法定代表人凭资格证书和身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点。现更改为：2016年2月24日上午9时30分，地点：广西科联招标中心柳州分部会议室（柳州市瑞康路5号市总工会三楼329室），参加投标的法定代表人或其授权委托代理人必须持证件（法定代表人凭资格证书和身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点。

5、原投标保证金交纳时间：投标人应于2016年1月31日（北京时间）17时前将投标保证金以转账、电汇等非现金形式交至广西科联招标中心保证金专户。现更改为：投标人应于2016年2月19日（北京时间）17时前将投标保证金以转账、电汇等非现金形式交至广西科联招标中心保证金专户。

6、原投标人资格新增第4点为：投标人或投标货物（燃气蒸汽锅炉）生产厂家须具备省级及以上质量监督管理部门颁发的《特种设备设计许可证》、《特种设备制造许可证》及《特种设备安装改造维修许可证》（须提供有效的证书复印件）。

7、原货物需求一览表修改如下：

| 原项号 | 原货物名称 | 更改货物名称 | 原技术参数要求 | 更改技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 燃气全自动烘干机 | 快速烘干机 | 2、加热方式：燃气直燃加热。 | 2、加热方式：蒸汽加热。 |
|  |  |  | 15、多重保护措施（温度、排风、泄露、开门），确保运行安全。 | 此项要求取消。 |
|  |  |  | 16、采用双加热系统，加热功率更强大，其中一组阀件故障时，另一组仍可继续使用。 | 此项要求取消。 |
| 4 | 燃气全自动烘干机 | 快速烘干机 | 2、加热方式：燃气直燃加热。 | 2、加热方式：蒸汽加热。 |
|  |  |  | 15、多重保护措施（温度、排风、泄露、开门），确保运行安全。 | 此项要求取消。 |
| 6 | 燃气三辊熨平机 | 三辊熨平机 | 1、三辊燃气直燃加热烫平机。 | 1、三辊蒸汽加热烫平机。 |
|  |  |  | 2、采用大功率原装进口燃烧器。 | 2、辊筒采用300°围包角。 |
|  |  |  | 3、辊筒采用导热油双层隔腔导流加热技术。 | 3、采用一体式传动。 |
|  |  |  | 5、主电机功率：≥3/5.5KW。 | 5、主电机功率：≥2.2KW。 |
|  |  |  | 6、参考外形尺寸：约4240mm×长3820mm×高1350mm。 | 6、参考外形尺寸：约4148mm×3200mm×1420mm。 |
| 7 | 全自动折叠机 |  | 3、折叠次数可选，最多5折，与燃气三辊熨平机联动控制。 | 3、折叠次数可选，最多5折，可与熨平机联动控制。 |
| 9 | 快速节能燃气蒸汽发生器 |  | 1、额定蒸发量：90kg/h。 | 此项货物取消。 |
|  |  |  | 2、热负荷：68kw/h。 |  |
|  |  |  | 3、热效率：≥96％。 |  |
|  |  |  | 4、天燃气耗量：4m3/h。 |  |
|  |  |  | 5、产气速度：2.17min。 |  |
|  |  |  | 6、参考外形尺寸：约630×450×950mm。 |  |
|  |  |  | 7、具有防干烧保护、压力过载保护、意外熄火保护、意外漏火保护功能，确保使用安全。 |  |
| 21（新增） | 燃气蒸汽锅炉（1台） |  |  | 1、锅炉额定蒸发量：1.5T/H(卧式）。 |
|  |  |  |  | 2、额定压力1.0MPa、热效率98%。 |
|  |  |  |  | 3、卧式,室燃,生产饱和蒸汽，烟气三回程湿背式结构。 |
|  |  |  |  | 4、全波形炉胆、螺纹烟管。 |
|  |  |  |  | 5、天燃气耗量：106.9nm3/h。 |
|  |  |  |  | 6、热电偶温度传感,可以在排烟温度高时保护停炉。 |
|  |  |  |  | 7、参考外形尺寸：约3650×2160×2844mm(不含燃烧机)。 |
|  |  |  |  | 8、锅炉炉体重量≥6174kg。 |
|  |  |  |  | 9、冷凝器为1.5T、换热面积≥36.03m2、SUS304不锈钢。 |
|  |  |  |  | 10、燃烧机：为进口品牌、触摸屏控制、自动电子点火、具有低压燃气保护功能。 |
|  |  |  |  | 11、控制系统：具有负荷自动二断火调节功能、缺水保护、超压保护、排烟温度高保护、燃气低保护、风压低保护等功能。 |
|  |  |  |  | 12、给水泵为进口品牌，流量≥2.4t/h、扬程≥110m、功率≥1.5kw。 |
|  |  |  |  | 13、电器控制部分为进口品牌。 |
|  |  |  |  | 14、软水箱≥1.5m3。 |
|  |  |  |  | 15、水处理量≥1m3/h。 |
|  |  |  |  | 16、烟囱参考尺寸：直径350mm、长12m。 |
|  |  |  |  | 17、非产品生产厂家投标人必须提供产品生产厂家对本次投标项目投标人保证供货的有效授权书原件。 |
|  |  |  |  | 18、提供锅炉房内交钥匙工程，包括验收、办证等所有费用由中标人支付。 |

其余内容不变。

三、联系方式：

采购代理机构：广西科联招标中心

联系人：刘宇峰，联系电话：0772-8851236，传真：0772-8252029

地址：柳州市瑞康路5号市总工会三楼327室

四、网上公告媒体查询：

中国政府采购网、中国采购与招标网、广西科联招标中心网、柳州市妇幼保健院网。

广西科联招标中心

2016年1月29日