NIPT试剂采购项目单一来源采购公告

一、项目编号：LZFYS201601

二、项目名称：NIPT试剂采购项目

三、项目内容及需求：

| 名 称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| NIPT试剂项目 | 1套 | 详见附件 |

四、供应商资格条件：

参加本项目报价的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品的资质。

五、单一来源供应商：杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司

六、申请理由：经市场调查后论证，满足科室使用需求的产品只有一家，符合单一来源采购的条件。

七、公示期：2016年1月12日至2016年1月20日。

如有其他潜在供应商对本项目采用单一来源方式采购有异议，请于2016年1月20日中午12:00时前以书面形式提出。

八、联系方式

质疑受理机构名称：柳州市妇幼保健院纪检监察室

质疑受理机构地址：柳州市映山街50号

质疑受理机构电话：0772-2827745

质疑受理机构传真：0772-2822401

柳州市妇幼保健院招标办公室

2016年1月12日

附件：

NIPT试剂技术参数

| 设备用途 | 用于无创产前筛查 |
| --- | --- |
| 1. NIPT试验周期:从采样到报告，全程不超过3天； 2. NIPT文库制备:仪器系统自动完成从模板制备到测序全过程； 3.测序：单端200bp以下 5小时内完成； 4.NIPT低通量 10-25样本/run，高通量 40-96样本/run； 5.NIPT质量控制:质控易操作，数据Mapping率高，90%以上；操作步骤少，可高通量操作； 6.临床试验:国内外均具有临床数据验证。 |  |

二、配置要求

配置：标准配置。

三、相关服务

（1）售后服务要求：免费送货上门。产品按国家规定实行“三包”,保质期不少于12个月，出现包装及产品质量问题免费更换。必须符合国际和国家有关质量标准的合格产品。

（2）供货时间要求：签订合同后尽快供货。

（3）证件要求：必须提供盖有红色公章的企业法人营业执照、医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证、税务登记证、医疗器械注册证及登记表的复印件，产品授权书、厂家或区域代理售后服务承诺书的原件。

柳州市妇幼保健院招标办                                                                                                                                                      2016年1月12日