柳州市妇幼保健院医疗设备采购比价公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目目录：(采购项目技术规格、参数及要求详见附件)

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔夹桌仿真头模型 | 件 | 8 | 不锈钢材质，可固定在桌面，可调节角度，夹桌厚度可调节，头部360度旋转，可调节升降，可拆卸牙齿，可以替换头模里的牙模，可排水。可放在牙椅上练习。 |
| 2 | 牙科气动涡轮机 | 件 | 8 | 便携拉杆式，无需外接气源，含高速、低速手机管各一条，配弱吸和三用枪，适配电源220V。 |
| 3 | 牙科弯手机 | 件 | 10 | 1、等速: 1:1 2、马达最高速度: 30.000 rpm 3、夹持系统适于2,35 mm 夹持车针 4、按压式装针 5、不锈钢材质 6、滚珠轴承 7、配套适用各型号低速马达 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2021年8月18日至2021年8月20日8:00-12:00，14:45-17:45（周六、周日除外）通过发送电子邮件领取比价文件。

四、截止时间：2021年8月20日17:45时。

| 联系人 | 柳州市妇幼保健院医学装备科 |
| --- | --- |
| 电 话 | 0772-2818982 |
| 传 真 | 0772-2818982 |
| 邮 箱 | lzfysbk@126.com |
| 联系地址 | 柳州市城中区映山街50号20楼 |

柳州市妇幼保健院医学装备科

2021年8月18日