柳州市妇幼保健院医疗设备采购比价公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 1 | 台 | 1、转速需求：最大转速≧为4000r/min， 2、能提供两套不同转速的离心转子 3、自动识别转子，防止超速离心 4、不需要带压缩机的机型 5、离心管要求高度：能离心11cm的长管 |
| 2 | 生物显微镜 | 1 | 台 | 1.△光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.载物台：钢丝传动，无齿条结构尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y） 3.调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 4.聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 5.△照明系统：≥16000小时寿命LED光源 6.△双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20 7.目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 8.物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 9.△物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12） 10.防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 11.所采用光学元件均为环保无铅玻璃 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2021年10月12日至2021年10月14日8:00-12:00，14:45-17:45（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。

四、截止时间：2021年10月14日17:45时。

五、联系方式：

联系人：柳州市妇幼保健院医学装备科

联系地址：柳州市城中区映山街50号20楼

电话：0772-2818982

邮箱：lzfysbk@126.com

柳州市妇幼保健院医学装备科

2021年10月12日