**医疗设备采购院内比价公告**

    柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| 1 | 指夹式指脉氧 | 4 | 台 | 1、显示模式：数码屏大小：约28mm\*20mm;2、血氧饱和度测量范围：35%-99%PR测量范围：30-240BPM;3、分辨率：血氧饱和度±1%脉率±1BPM;4、测量精度：血氧饱和度：90%-99%,±1%;70%-89%,±2%;35%-69%；5、使用电池型号：2节 d . c .3VAAA碱性电池；6、功耗：低于20mA;7、自动关机：无手指插入时，自动关机 |
| 2 | 内镜专用储存柜（二次） | 1 | 台 | 具体详询医学装备科 |
| 3 | 恒温箱（二次） | 1 | 台 | 具体详询医学装备科 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2024年8月14日至2024年8月14日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。

四、截止时间：2024年8月14日17:00时。

五、联系方式：联系人：柳州市妇幼保健院医学装备科

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号柳州市妇幼保健院柳东院区8号楼6层

电话：0772-2131236/19978260890

邮箱：lzfysbk@126.com

柳州市妇幼保健院医学装备科

 2024年8月14日