**医疗设备采购院内比价公告**

    柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| 1 | 超声波清洗机（二次） | 1 | 台 | 1. 口腔科用
2. 清洗槽容积： 6L3.清洗槽尺寸：≥32X20X9cm4.清洗物品最大长度：≥34cm5.电压及功率：300W（AC220V-240V50/60HZ）6.超声波频率：35000Hz7.清洗槽材质：不锈钢SUS3048.外壳材质：ABS
 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2024年11月1日至2024年11月4日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。

四、截止时间：2024年11月4日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：19978260890

邮箱：GFELZYYCGZX@126.com

 采购中心

 2024年11月1日